Приложение № 5

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от «___» __________ 200   г. № _______

# РЕГЛАМЕНТ

снятия показаний приборов учета, применения расчетных способов при определении объемов принятой и переданной электрической энергии и составления фактического баланса электрической энергии

По тексту настоящего Регламента читать  «Исполнитель» как «Исполнитель-2».

- Общие положения.

1.1.Настоящий Регламент определяет порядок снятия показаний приборов учета, применения расчетных способов при определении объемов принятой и переданной электрической энергии и составления баланса электрической энергии в Сети Исполнителя.

1.2.Основной целью настоящего Регламента является получение достоверной (согласованной Сторонами) информации о количестве электрической энергии, поступившей в Сеть Исполнителя, отпущенной из сети Исполнителя Потребителям и в Смежные сетевые организации, используемой   для расчетов по Договору оказания услуг по передаче, договорам энергоснабжения и иным договорам.

1.3.Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем по вопросам учета электрической энергии при взаимных расчетах, определяются настоящим Регламентом, требованиями «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденных Постановлением Правительства РФ 31 августа 2006 г. №530, «Правил учета электрической энергии», «Правил устройства электроустановок».

1.4.Стороны договорились принимать используемые в Регламенте термины в следующем значении:

Узел – составная часть сети Исполнителя, по которой в каждом конкретном случае рассчитывается электрический  баланс.

Безучетное потребление электрической энергии – потребление Потребителем электрической энергии (мощности) с нарушением условий договора энергоснабжения о порядке учета электрической энергии (мощности), в том числе вследствие вмешательства в работу средства измерения, либо нарушения установленных договором сроков извещения о неисправности и/или отсутствии средства измерения, либо, неустранения указанных неисправностей или отсутствия средств измерений в течение 30 календарных дней с момента их обнаружения, а также иных действий, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребленной электрической энергии (мощности).

Бездоговорное потребление - потребление электрической энергии, осуществляемого юридическими или физическими лицами в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения с Заказчиком, в том числе с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети Исполнителя с нарушением установленного порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

- Порядок снятия показаний приборов учета в Точках приема и Точках передачи.

2.1.	Для определения объемов электрической энергии, принятой в Сеть  Исполнителя  в Точках приема, переданной в Смежные сетевые организации в  Точках передачи и составления фактического баланса электрической энергии в сети Исполнителя заключается «Соглашение об информационном обмене, порядке расчета и согласования значений перетоков по точкам приема/передачи электрической энергии» (далее  Соглашение), являющееся  Приложением Р5-12 к настоящему Регламенту.

2.2. В случае отсутствия «Соглашения об информационном обмене, порядке расчета и согласования значений перетоков по точкам приема/передачи электрической энергии» снятие показаний приборов учета, установленных в Точках приема и передачи электрической энергии оформляется Актами по форме Приложений Р5-10 и Р5-11  в порядке, изложенном далее в настоящем разделе.

2.3. Снятие показаний приборов учета в Точках приема и Точках передачи производится ежемесячно по состоянию на 00-00 часов 1 числа месяца, следующего за расчетным, и оформляется Актами в соответствии с Соглашением.

2.4. Сторона, в электроустановках которой установлены приборы учета, принятые в качестве расчетных, обязана самостоятельно произвести снятие показаний приборов учета при отсутствии представителей других  Сторон и несет ответственность за  достоверность собранных данных.

2.5. Результаты измерений поставленной в Сеть Исполнителя электрической энергии направляются  по электронной почте, факсу или другим доступным способом другой Стороне и в Смежные сетевые организации, которые в течение 2-х дней обязаны проверить представленные данные показаний приборов учета.

2.6.Сторона,  в электроустановках которой установлены расчетные приборы учета, обязана  оформить   Акты надлежащим образом (подпись, печать) и не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным, направить другой Стороне и в Смежные сетевые организации для подписания.

2.7. Акты подписываются уполномоченными представителями Заказчика, Исполнителя, Смежной сетевой организации (или электростанции, блок-станции) и заверяются печатью.

2.8. Каждая из Сторон имеет право по предварительному согласованию участвовать в снятии показаний приборов учета, установленных на объектах другой Стороны.

2.9. Если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности между Исполнителем и Смежной сетевой организацией (или электростанцией, блок-станцией) объем электроэнергии, поставленной Исполнителю, корректируется на величину потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета. Величина потерь определяется в соответствии с «Порядком  расчета и обоснования нормативов  потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям», утвержденным Приказом Минпромэнерго РФ от 04.10.2005 № 267 и согласовывается с Заказчиком.

- Порядок определения объема электрической энергии, отпущенной в Сеть Исполнителя, расчетным способом.

3.1. Определение объема электрической энергии, отпущенной в Сеть Исполнителя, расчетным способом производится  при отсутствии или нарушениях в работе приборов и средств учета электрической энергии.

3.2. Согласно схеме учета электрической энергии, отпускаемой в Сеть Исполнителя, рассчитывается баланс электрической энергии по узлу, содержащему Точку приема при отсутствии или нарушениях в работе приборов и средств учета.

  - Отпуск электрической энергии в Сеть Исполнителя при  отсутствии  или нарушениях в работе приборов и средств учета, где нет возможности определить количество отпущенной электрической энергии по приборам учета, определяется как значение небаланса по данному узлу. Для расчета используются значения показаний контрольных счетчиков на линиях связи с Сетью Исполнителя, значения показаний счетчиков на прямых фидерах, значения показаний счетчиков на линиях связи со Смежными сетевыми организациями, значения показаний счетчиков по отпуску электрической энергии на собственные, хозяйственные и производственные нужды, а также значения показаний счетчиков по поступлению электрической энергии в данный узел. Предварительно согласовывается схема учета электроэнергии данного узла.

  - В случае отсутствия или нарушения учета Исполнитель запрашивает необходимые для расчета баланса сведения по приборам учета от Смежной сетевой организации (по форме Приложения № 4 к Соглашению об информационном обмене) или (и) электростанции (блок-станции) (по форме Приложения № 3 к Соглашению об информационном обмене) и на основании полученных данных производит расчет количества отпущенной электрической энергии в Сеть Исполнителя по линиям связи.          В случае отсутствия Соглашения об информационном обмене Исполнитель оформляет полученные расчетные значения по отпуску в Сеть (из сети) Исполнителя актами по форме Приложения № Р5-1 для Смежной сетевой организации и Приложения № Р5-2 для электростанции (блок-станции).

  - Акты по форме Приложений №№ Р5-1 и Р5-2 оформляются и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

  - Все вышеуказанные Акты оформляются в количестве экземпляров, равном количеству подписывающих Сторон.

4. Порядок снятия показаний приборов учета, установленных в Точках поставки.

4.1.	Снятие показаний приборов учета, установленных в электроустановках Потребителей, принятых в качестве расчетных в договорах энергоснабжения между Заказчиком  и Потребителями, производится Потребителями ежемесячно по состоянию на 00-00 часов 1 числа месяца, следующего за расчетным.

Заказчик и Исполнитель  по предварительному согласованию с Заказчиком имеют право участвовать в процессе снятия показаний.

4.2. Снятие показаний приборов учета электрической энергии Потребителей, установленных в электроустановках Исполнителя, осуществляется персоналом Исполнителя. Заказчик и Потребитель имеют право по предварительному согласованию участвовать в процессе снятия показаний.

Показания приборов учета передаются Исполнителем в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным, Заказчику (в Отделение, НСК, ЗАО «ЦОПЭнерго»)  и Потребителю.

5. Порядок определения объема оказанных услуг.

5.1. Подразделения Заказчика (Отделение, НСК, ЗАО ЦОПЭнерго) по окончании каждого расчетного периода определяют объемы полезно отпущенной Потребителям электроэнергии по Договору на основании:

- показаний приборов учета Потребителей, полученных от Потребителей, по данным АСКУЭ, снятым персоналом Заказчика и (или) Исполнителя (по согласованию);

- расчетного способа в случаях отсутствия у Потребителя прибора учета или выходе из строя расчетного прибора учета, а также при  безучетном потреблении электрической энергии Потребителями;

- объемов электрической энергии переданной в Смежные сетевые организации.

- объемов электрической энергии, потребленной бытовыми Потребителями, определяемых по показаниям приборов учета, установленным у Потребителей.

5.2. Объемы переданной по Договору электроэнергии определяются суммированием составляющих перечисленных  в п. 5.1. настоящего Регламента.

5.3. Определение объема потребления электрической энергии бытовыми Потребителями в отсутствие приборов учета производится по методике, применяемой Заказчиком.

5.4. В случаях, если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности между Исполнителем и Потребителем, объем переданной Потребителям электрической энергии, в соответствии с договором энергоснабжения между Заказчиком  и Потребителем корректируется на величину потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета.

5.5. В случаях отсутствия и/или неисправности приборов и средств учета, объем отпущенной Потребителям электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с договорами энергоснабжения, заключенными с  Заказчиком.

5.6. При выявлении случаев безучетного потребления расчет объема фактически потребленной электрической энергии производится расчетным способом, согласованным между Заказчиком, Исполнителем и Потребителем.

Рассчитанный указанным способом объем безучетного потребления включается в суммарный объем электрической энергии, поставленной  Потребителю в расчетном периоде, в котором было выявлено указанное безучетное потребление.

5.7. Определение объема электрической энергии, поставленной Потребителю, при  нарушении учета производится в соответствии  с Актами по форме Приложений №№ Р5-3, Р5-4, Р5-5.

Указанные Акты оформляются в присутствии представителей Исполнителя, Заказчика и Потребителя. Отказ Потребителя от подписания составленного Акта, а равно отказ от присутствия при его составлении отражается с указанием причин такого отказа в Акте, составленном в присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном этими лицами.

5.8. При выявлении случаев бездоговорного потребления составляются Акты по форме Приложений №№ Р5-6 и Р5-7.

5.9. В срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, Заказчик представляет Исполнителю ведомость о количестве полезно отпущенной электрической энергии по каждой Точке поставки Потребителям по форме, согласованной Сторонами.

6. Составление баланса электрической энергии по Сети Исполнителя.

  - Баланс электрической энергии составляется Исполнителем по форме Приложения № Р5-8 к Регламенту и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

  - Фактический баланс электрической энергии за расчётный период в Сети Исполнителя формируется на основании оформленных надлежащим образом актов по отпуску и приёму электрической энергии и сведений о количестве переданной Потребителям и в Смежные  сетевые организации  электрической энергии.

  - Сведения о количестве электрической энергии, переданной Потребителям, представляются Заказчиком (Отделениями, НСК, ЗАО «ЦОПэнерго») по форме Приложения № Р5-9 к Регламенту до 4 числа месяца, следующего за расчётным.

6.4. При возникновении разногласий между Сторонами по данным, используемым при составлении баланса, баланс подписывается в неоспариваемой части.

Сторонами подписываются в неоспариваемой части Акт оказания услуг, Акт приема передачи электрической энергии и производятся финансовые расчеты в  неоспариваемой части между Сторонами. До конца месяца, следующего за расчетным, Сторонами производится выявление причин разногласий. Вопросы, связанные с разногласиями между Сторонами, решаются комиссией из представителей Сторон. По результатам работы комиссии составляется Акт, являющийся основанием для проведения перерасчета.

7. Перечень приложений к настоящему Регламенту.

  - Приложение № Р5-1 «Акт по расчётному отпуску электроэнергии в Сеть Исполнителя при отсутствии или нарушении учёта и наличии сболченных фидеров от Смежной сетевой организации».

  - Приложение № Р5-2 «Акт по расчётному отпуску электроэнергии в Сеть Исполнителя при отсутствии или нарушении учёта и наличии сболченных фидеров от электростанции (блок-станции)».

  - Приложение № Р5-3 «Акт о временном нарушении учета, обслуживаемого Заказчиком или Исполнителем, а также при уведомлении Потребителем о выходе из эксплуатации или утрате принадлежащего ему средства учета в установленные договором энергоснабжения сроки».

  - Приложение № Р5-4 «Акт об обнаружении факта присоединения токоприемников помимо приборов учета, нарушения или изменения схем учета электроэнергии или повреждения средств учета  бытового потребителя».

  - Приложение № Р5-5 «Акт об обнаружении факта присоединения токоприемников помимо приборов учета, нарушения или изменения схем учета электроэнергии или повреждения средств учета Потребителя – юридического лица».

  - Приложение № Р5-6 «Акт о бездоговорном потреблении электрической энергии бытовым Потребителем».

  - Приложение № Р5-7 «Акт о бездоговорном потреблении электрической энергии юридическим лицом».

  - Приложение № Р5-8 «Баланс электрической энергии в сети Исполнителя».

  - Приложение № Р5-9 «Сведения о количестве электроэнергии, переданной Потребителю».

  - Приложение Р5-10 «Акт снятия показаний приборов учета по отпуску электрической энергии».

  - Приложение Р5-11 «Акт снятия показаний приборов учета, установленных на подстанциях».

7.12. Приложение Р5-12 «Соглашение об информационном обмене, порядке расчета и согласования значений перетоков по точкам приема/передачи электрической энергии».

Подписи Сторон:

Заказчик:                                                                   Исполнитель-1:

ОАО «Мосэнергосбыт»                                           ___________________________

_________________________Ф.И.О.                       _______________________Ф.И.О.

«___» ________________200    г.                                «___» _________________200   г.

М.П.                                                                          М.П.

Исполнитель:

___________________________

_________________________Ф.И.О.

«___» ________________200    г.

М.П.